单人单面水平流：

型号： HT-DDS

洁净等级：100级（美联邦209E）

平均风速：0.4m/s±20%（可调）

噪音：≤65dB（A）

振动半峰值：≤3μm

照度：≥300LX

电源：AC，单相220V/50HZ，

最大功率：0.4KW，

净化区尺寸：870*500*620（宽*深*高）mm

外形尺寸：900*720*1450（宽*深*高）mm

高效过滤器规格及数量：820*600*50*①

荧光灯/紫外灯规格及数量：820*600*50*①

荧光灯/紫外灯规格及数量：T5 14W*①/T5 14W*①

适用人数：1人

双人单面水平流：

型号：HT-SDS

洁净等级：100级（美联邦209E）

平均风速：0.4m/s±20%（可调）

噪音：≤65dB（A）

振动半峰值：≤3μm

照度：≥300LX

电源：AC，单相220V/50HZ

最大功率：0.8KW

净化区尺寸：1470*500*620（宽*深*高）mm

外形尺寸：1500*720*1450（宽*深*高）mm

高效过滤器规格及数量：820*600*50*①/600*600*50*①

荧光灯/紫外灯规格及数量：T5 14W*①/T5 14W*①

适用人数：2人。

单人单面垂直流

型号:HT-DDC，玻璃升降型

洁净等级：100级（美联邦209E）

平均风速：0.4m/s±20%（可调）

噪音：≤65dB（A）

振动半峰值：≤3μm

照度：≥300LX

电源：AC，单相220V/50HZ

最大功率：0.4KW

净化区尺寸：830*700*500（宽*深*高）mm

外形尺寸：990*740*1620（宽*深*高）mm

高效过滤器规格及数量800*600*50*①

荧光灯/紫外灯规格及数量：T5 14W*②/T5 14W*②

适用人数：1人

双人单面垂直流

型号：HT-SDC，玻璃升降型

洁净等级：100级（美联邦209E）

平均风速：0.4m/s±20%（可调）

噪音：≤65dB（A）

振动半峰值：≤3μm

照度：≥300LX

电源：AC，单相220V/50HZ

最大功率：0.8KW

净化区尺寸：1340*700*500（宽*深*高）mm

外形尺寸：1500*740*1620（宽*深*高）mm

高效过滤器规格及数量650*600*50*②

荧光灯/紫外灯规格及数量：T5 14W*②/T5 14W*②

适用人数：2人。

单